## data_inventory
id_data_barang | id_gudang | id_anggaran | id_sub_kegiatan | jenis_inventory | jenis_barang | tahun_anggaran | qty_input | id_satuan | harga_satuan | merk | tipe | spesifikasi | tahun_produksi | nama_penyedia | no_seri | no_batch | tanggal_kedaluwarsa | status_inventory | upload_foto | upload_dokumen
132050104005 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2026 | 5 | 3 | 0 | LION |  | Filing Cabinet Besi | 1982 |  |  |  |  | AKTIF
132050206020 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2026 | 1 | 1 | 0 | STABILISATOR | SVC 10 KV | Stabilisator ¦ Bahan: 52 | 1991 |  |  |  |  | AKTIF
132050201032 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2026 | 1 | 3 | 0 |  |  | Kursi Putar | 1998 |  |  |  |  | AKTIF
132030211008 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2000 | 1 | 3 | 0 | Costume | Bingkai | Cermin Besar ¦ Bahan: 6 | 2000 |  |  |  |  | AKTIF
132050104002 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2000 | 1 | 3 | 0 |  |  | Lemari Kayu ¦ Bahan: 1 | 2000 |  |  |  |  | AKTIF
132050201003 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2000 | 1 | 3 | 0 | INDACHI | indachi | Kursi Besi/Metal | 2000 |  |  |  |  | AKTIF
132050206025 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2000 | 3 | 3 | 0 | Smic | Smic | Timbangan Orang | 2000 |  |  |  |  | AKTIF
132050206025 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2000 | 1 | 3 | 0 |  | Mic | Timbangan Orang ¦ Bahan: 52 | 2000 |  |  |  |  | AKTIF
132070101001 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2000 | 1 | 3 | 0 | TAU Sterile | Portatile Automatic | Sterilisator | 2000 |  |  |  |  | AKTIF
132070101067 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2000 | 1 | 3 | 0 |  |  | Film Viewer ¦ Bahan: 52 | 2000 |  |  |  |  | AKTIF
132070101096 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2000 | 2 | 3 | 0 |  |  | Lemari Obat (Kaca) | 2000 |  |  |  |  | AKTIF
132070103006 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2000 | 2 | 3 | 0 |  |  | Speculum | 2000 |  |  |  |  | AKTIF
132070105092 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2000 | 1 | 1 | 0 |  |  | Instrument Trolley, Stainless Steel | 2000 |  |  |  |  | AKTIF
132080112024 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2000 | 1 | 1 | 0 | matsushita | 5000 N | Stabilizer | 2000 |  |  |  |  | AKTIF
132050201030 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2000 | 20 | 3 | 0 | Archigramma | WARNA HIJAU | Kursi Rapat | 2000 |  |  |  |  | AKTIF
132070112030 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2001 | 1 | 1 | 0 | og giken |  | Micro Wave Diathermy ¦ Bahan: 52 | 2001 |  |  |  |  | AKTIF
132070112037 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2001 | 1 | 1 | 0 | enraf |  | Short Wave Diathermy ¦ Bahan: 52 | 2001 |  |  |  |  | AKTIF
132070113004 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2001 | 1 | 3 | 0 | sanidad |  | Electro Stimulator (Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)) ¦ Bahan: 52 | 2001 |  |  |  |  | AKTIF
132080112024 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2001 | 1 | 1 | 0 | ICA | Ferro Resonant 2000 Watt | Stabilizer | 2001 |  |  |  |  | AKTIF
132070113004 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2001 | 1 | 3 | 0 | Enraf |  | Electro Stimulator (Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)) ¦ Bahan: 52 | 2001 |  |  |  |  | AKTIF
132070112044 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2002 | 1 | 1 | 0 | OG GIKEN | ES-2 | Ultrasonic Theraphy Unit ¦ Bahan: 52 | 2002 |  |  |  |  | AKTIF
132190103008 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2002 | 1 | 3 | 0 | PARAMOUNT |  | Multi Station ¦ Bahan: 52 | 2002 |  |  |  |  | AKTIF
132190103016 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2002 | 5 | 3 | 0 | PARAMOUNT |  | Barble Set | 2002 |  |  |  |  | AKTIF
132190103018 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2002 | 1 | 1 | 0 | PARAMOUNT |  | Rak Darble Set ¦ Bahan: 52 | 2002 |  |  |  |  | AKTIF
132050201002 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2003 | 1 | 3 | 0 | STANDAR |  | Meja Kerja Kayu ¦ Bahan: 1 | 2003 |  |  |  |  | AKTIF
132070102038 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2003 | 1 | 3 | 0 | CROWN |  | Crown Remover ¦ Bahan: 52 | 2003 |  |  |  |  | AKTIF
132070101001 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2004 | 1 | 3 | 0 | ACTOSTAN | Portatile Automatic | Sterilisator | 2004 |  |  |  |  | AKTIF
132070101001 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2004 | 1 | 3 | 0 | TAU STERIL | PORTATILE AUTOMATIC | Sterilisator | 2004 |  |  |  |  | AKTIF
132070101022 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2004 | 1 | 3 | 0 | TAU STERILLE |  | Lemari Steriil ¦ Bahan: 1 | 2004 |  |  |  |  | AKTIF
132030211008 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2005 | 1 | 3 | 0 | Costume | Bingkai | Cermin Besar ¦ Bahan: 6 | 2005 |  |  |  |  | AKTIF
132050201031 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2005 | 1 | 3 | 0 |  |  | Kursi Tamu ¦ Bahan: 52 | 2005 |  |  |  |  | AKTIF
132060201010 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2005 | 1 | 1 | 0 | panasonic | KX-FT983 | Facsimile ¦ Bahan: 52 | 2005 |  |  |  |  | AKTIF
132070101096 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2005 | 1 | 3 | 0 |  |  | Lemari Obat (Kaca) ¦ Bahan: 1 | 2005 |  |  |  |  | AKTIF
132070205019 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2005 | 1 | 1 | 0 | MONARK | POLAR | Grip Dinamo Meter ¦ Bahan: 52 | 2005 |  |  |  |  | AKTIF
132050104002 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2006 | 2 | 3 | 0 |  |  | Lemari Kayu | 2006 |  |  |  |  | AKTIF
132070101026 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2006 | 1 | 1 | 0 |  | 1M3 | Tabung 02 | 2006 |  |  |  |  | AKTIF
132070101026 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2006 | 1 | 1 | 0 | TABUNG OKSIGEN | 1m3 | Tabung 02 ¦ Bahan: 52 | 2006 |  |  |  |  | AKTIF
132070101026 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2006 | 1 | 1 | 0 | SHARP | TABUNG OKSIGEN 1m3 | Tabung 02 ¦ Bahan: 52 | 2006 |  |  |  |  | AKTIF
132080111113 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2006 | 1 | 3 | 0 | SHARP | REFRIGERATOR | Refrigerator ¦ Bahan: 52 | 2006 |  |  |  |  | AKTIF
132050201002 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2007 | 1 | 3 | 0 |  |  | Meja Kerja Kayu | 2007 |  |  |  |  | AKTIF
132050206001 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2007 | 1 | 1 | 0 | SAMSUNG | RADIO | Radio ¦ Bahan: 52 | 2007 |  |  |  |  | AKTIF
132070112015 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2007 | 9 | 1 | 0 | JOHNSON | C 7000 | Ergocycle | 2007 |  |  |  |  | AKTIF
132090409157 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2007 | 1 | 3 | 0 | KOWA | KW 2000 | Autimatic Refractometer ¦ Bahan: 52 | 2007 |  |  |  |  | AKTIF
132190103003 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2007 | 1 | 3 | 0 | FITPLUS | FITPLUS | Matras ¦ Bahan: 52 | 2007 |  |  |  |  | AKTIF
132190103005 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2007 | 1 | 3 | 0 | BODY SOLID | GRCH 322 | Peralatan Fitnes ¦ Bahan: 52 | 2007 |  |  |  |  | AKTIF
132190103008 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2007 | 3 | 3 | 0 | BODY SOLID | GRCH 322 | Multi Station | 2007 |  |  |  |  | AKTIF
132190103010 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2007 | 1 | 1 | 0 | JOHNSON | T 7000 | Treadmill ¦ Bahan: 52 | 2007 |  |  |  |  | AKTIF
132070101009 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2008 | 1 | 3 | 0 | OMRON | HBF-362 | Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum) ¦ Bahan: 52 | 2008 |  |  |  |  | AKTIF
132070101163 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2008 | 1 | 3 | 0 | CHATTANOOGA | REGION 7 | Meja Fisiotherapie ¦ Bahan: 52 | 2008 |  |  |  |  | AKTIF
132070102002 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2008 | 4 | 3 | 0 | BELMONT / CLESTA |  | Dental Unit | 2008 |  |  |  |  | AKTIF
132070102065 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2008 | 1 | 3 | 0 | CMS DENTAL | DIO POWER | Light Curing Unit ¦ Bahan: 52 | 2008 |  |  |  |  | AKTIF
132070107033 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2008 | 1 | 3 | 0 | HAAG STREIT | BD 900 | Slit Lamp (Alat Kedokteran Mata) ¦ Bahan: 52 | 2008 |  |  |  |  | AKTIF
132070107045 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2008 | 1 | 3 | 0 | KOWA | KT - 800 | Tonometer ¦ Bahan: 52 | 2008 |  |  |  |  | AKTIF
132070112041 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2008 | 1 | 1 | 0 | OG GIKEN | OL 2000 | Traction Unit ¦ Bahan: 52 | 2008 |  |  |  |  | AKTIF
132070112043 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2008 | 1 | 1 | 0 | CHATTANOOGA | INTELECT | Ultra Saound Theraphy ¦ Bahan: 52 | 2008 |  |  |  |  | AKTIF
132190103020 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2008 | 1 | 3 | 0 | SANYO | PERFECT TWIN | Massage Foot ¦ Bahan: 52 | 2008 |  |  |  |  | AKTIF
132070101001 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2009 | 1 | 3 | 0 | TAU MINI | Automatic | Sterilisator | 2009 |  |  |  |  | AKTIF
132070102036 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2009 | 2 | 3 | 0 | HERAEUS | CARPULE | Cirto Jec | 2009 |  |  |  |  | AKTIF
132070112042 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2009 | 1 | 1 | 0 | Jhonsons |  | Tread Mill Treatment ¦ Bahan: 52 | 2009 |  |  |  |  | AKTIF
132080112024 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2009 | 1 | 1 | 0 | MATSUMOTO | 3000 N 500 WATT | Stabilizer | 2009 |  |  |  |  | AKTIF
132020106001 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2010 | 1 | 1 | 0 | DAIHATSU | GRANMAX MB MB 1.3 D FH | Mobil Ambulance ¦ Bahan: 52 | 2010 |  |  |  |  | AKTIF
132050104004 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2010 | 5 | 3 | 0 | NESCO | 3 susun | Rak Kayu | 2010 |  |  |  |  | AKTIF
132050104021 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2010 | 2 | 3 | 0 | DELTA BAG 30 L | COLD CHAIN | Water Proof Box | 2010 |  |  |  |  | AKTIF
132070101025 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2010 | 5 | 3 | 0 | LSP/OXY-BMK | AMBU BAG | Ambubag | 2010 |  |  |  |  | AKTIF
132070102036 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2010 | 1 | 3 | 0 | LINDE | CRYOJET AIR | Cirto Jec ¦ Bahan: 52 | 2010 |  |  |  |  | AKTIF
132070106065 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2010 | 1 | 3 | 0 | WELCH ALLYN | HEAD LAMP | Head Lamp (Alat Kedokteran THT) ¦ Bahan: 52 | 2010 |  |  |  |  | AKTIF
132070108052 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2010 | 1 | 3 | 0 | MEDISINDO | KURSI THT | Chair For Treadment Unit 4417 Taiju ¦ Bahan: 52 | 2010 |  |  |  |  | AKTIF
132070112027 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2010 | 1 | 1 | 0 | CHATTANOOGA GROUP | INTELECT T1061 | Laser Therapy ¦ Bahan: 52 | 2010 |  |  |  |  | AKTIF
132070112034 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2010 | 1 | 1 | 0 | OG GIKEN | QUADRICEPS TABLE | Quadricerps Table ¦ Bahan: 52 | 2010 |  |  |  |  | AKTIF
132070113004 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2010 | 1 | 3 | 0 | NEUROSOFT | NEURO MS | Electro Stimulator (Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)) ¦ Bahan: 52 | 2010 |  |  |  |  | AKTIF
132070113004 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2010 | 1 | 3 | 0 | CHATTANOGA | INTELECT | Electro Stimulator (Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)) ¦ Bahan: 52 | 2010 |  |  |  |  | AKTIF
132070114030 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2010 | 1 | 1 | 0 | CARDIACSCIENCE | Q STRESS TM 55 | Exercise Treadmil Test ¦ Bahan: 52 | 2010 |  |  |  |  | AKTIF
132070115027 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2010 | 2 | 1 | 0 | VILLA | PHOTOGRAPH EVO | Dental Panaromic | 2010 |  |  |  |  | AKTIF
132070204001 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2010 | 1 | 1 | 0 | Lode | Corival | Sepeda Statis ¦ Bahan: 52 | 2010 |  |  |  |  | AKTIF
132080141158 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2010 | 1 | 1 | 0 | SOCOREX | SOCOREX | Micrometer ¦ Bahan: 52 | 2010 |  |  |  |  | AKTIF
132080705035 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2010 | 1 | 1 | 0 | KIRSCH | KIRSCH | Refrigerator/Freezer ¦ Bahan: 52 | 2010 |  |  |  |  | AKTIF
132100102001 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2010 | 1 | 3 | 0 | ASUS | ASUS | P.C Unit ¦ Bahan: 52 | 2010 |  |  |  |  | AKTIF
132100102002 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2010 | 1 | 3 | 0 | TOSHIBA | Satellite L 40-A | Lap Top ¦ Bahan: 52 | 2010 |  |  |  |  | AKTIF
132100203003 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2010 | 2 | 1 | 0 | HP | LASER JET 1102 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2010 |  |  |  |  | AKTIF
132070101126 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2010 | 1 | 3 | 0 | MAK | KURSI RODA | Kursi Dorong ¦ Bahan: 52 | 2010 |  |  |  |  | AKTIF
132070115002 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2011 | 1 | 1 | 0 | Costume | Costume | Apron ¦ Bahan: 52 | 2011 |  |  |  |  | AKTIF
132070204001 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2011 | 2 | 1 | 0 | Matrix | R1X | Sepeda Statis | 2011 |  |  |  |  | AKTIF
132190103010 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2011 | 2 | 1 | 0 | Matrix | T-7XE-04-C | Treadmill | 2011 |  |  |  |  | AKTIF
132050104003 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2011 | 12 | 3 | 0 | RAK KARTU PASIEN | CUSTOM | Rak Besi | 2011 |  |  |  |  | AKTIF
132050104005 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2011 | 9 | 3 | 0 | LION | 4 LACI | Filing Cabinet Besi | 2011 |  |  |  |  | AKTIF
132050201025 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2011 | 1 | 3 | 0 | MAK | MATRAS | Kasur/Spring Bed ¦ Bahan: 52 | 2011 |  |  |  |  | AKTIF
132060201010 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2011 | 1 | 1 | 0 | HP | LASERJET 1102 | Facsimile ¦ Bahan: 52 | 2011 |  |  |  |  | AKTIF
132070101001 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2011 | 3 | 3 | 0 | TAU 2000 | Automatic | Sterilisator | 2011 |  |  |  |  | AKTIF
132070101026 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2011 | 1 | 1 | 0 | SHARP | TABUNG OKSIGEN 50kg | Tabung 02 ¦ Bahan: 52 | 2011 |  |  |  |  | AKTIF
132070101065 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2011 | 3 | 3 | 0 | MAK | MANUAL EXAMINATION TABLE 31401 | Examination Table | 2011 |  |  |  |  | AKTIF
132070101096 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2011 | 2 | 3 | 0 | MAK | INSTRUMENT CABINET | Lemari Obat (Kaca) | 2011 |  |  |  |  | AKTIF
132070101133 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2011 | 1 | 1 | 0 | SHARP | SUCTION MINI | Suction Pump ¦ Bahan: 52 | 2011 |  |  |  |  | AKTIF
132070104001 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2011 | 1 | 1 | 0 | FRIMED |  | Minor Surgeri Set | 2011 |  |  |  |  | AKTIF
132070104071 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2011 | 1 | 3 | 0 | MAK | EMERGENCY TROLLEY | Emergency Trolley ¦ Bahan: 52 | 2011 |  |  |  |  | AKTIF
132070105081 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2011 | 1 | 3 | 0 | HADECO | DOPPLER DENGAN LCD | Dopler (Fetal Heart Sound Detector) ¦ Bahan: 52 | 2011 |  |  |  |  | AKTIF
132070105081 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2011 | 1 | 3 | 0 | MAK | ELECTRICAL EXAMINATION BED | Dopler (Fetal Heart Sound Detector) ¦ Bahan: 52 | 2011 |  |  |  |  | AKTIF
132070108147 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2011 | 1 | 3 | 0 | MAK | BEDSIDE OVERBED TABLE | TP.9900Rj - 9900 Trolly Emergency ¦ Bahan: 52 | 2011 |  |  |  |  | AKTIF
132070113005 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2011 | 1 | 1 | 0 | NEW TECH | PATIENT MONITOR 9000A | Patient Monitor ¦ Bahan: 52 | 2011 |  |  |  |  | AKTIF
132070115015 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2011 | 1 | 1 | 0 | PHILIPS | DIGITAL RONTGEN | Radiology Unit (Rongent) ¦ Bahan: 52 | 2011 |  |  |  |  | AKTIF
132090204060 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2011 | 1 | 1 | 0 | POLY | LAMPU STERIL RUANGAN | Ultra Violet Viewing Box and Lampu Ultraviolet ¦ Bahan: 52 | 2011 |  |  |  |  | AKTIF
132190103011 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2012 | 1 | 3 | 0 | Matrix |  | Orbitrek ¦ Bahan: 52 | 2012 |  |  |  |  | AKTIF
132050104001 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2012 | 9 | 3 | 0 | Elite | EL 438 | Lemari Besi/Metal | 2012 |  |  |  |  | AKTIF
132050104003 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2012 | 4 | 3 | 0 | MS | 204CT | Rak Besi | 2012 |  |  |  |  | AKTIF
132050104005 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2012 | 16 | 3 | 0 | LION | TYPE 44 | Filing Cabinet Besi | 2012 |  |  |  |  | AKTIF
132050201036 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2012 | 35 | 3 | 0 | INDACHI | DCL | Kursi Lipat | 2012 |  |  |  |  | AKTIF
132050201048 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2012 | 1 | 3 | 0 | Costume | Sofa Rangka Jati 3-2-1 | Sofa ¦ Bahan: 52 | 2012 |  |  |  |  | AKTIF
132050301005 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2012 | 1 | 3 | 0 | INDCHI | TYPE D1 | Meja Kerja Pejabat Eselon III ¦ Bahan: 52 | 2012 |  |  |  |  | AKTIF
132050301006 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2012 | 1 | 3 | 0 | INDCHI | TYPE D2 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV ¦ Bahan: 52 | 2012 |  |  |  |  | AKTIF
132050303005 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2012 | 1 | 3 | 0 | INDACHI | D-660 HDT | Kursi Kerja Pejabat Eselon III ¦ Bahan: 52 | 2012 |  |  |  |  | AKTIF
132050303006 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2012 | 1 | 3 | 0 |  |  | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV ¦ Bahan: 52 | 2012 |  |  |  |  | AKTIF
132070106006 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2012 | 1 | 1 | 0 | AMPLIVOX | AUDIOMETRI | Audiometer (Alat Kedokteran Tht) ¦ Bahan: 52 | 2012 |  |  |  |  | AKTIF
132070119082 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2012 | 1 | 3 | 0 | ROCHE | Cobas U 411 | Urine Meter ¦ Bahan: 52 | 2012 |  |  |  |  | AKTIF
132100102001 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2012 | 1 | 3 | 0 | INTEL | Core i7-3770k | P.C Unit ¦ Bahan: 52 | 2012 |  |  |  |  | AKTIF
132100204001 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2012 | 1 | 1 | 0 | IBM | INTEL XEON PROCESSOR | Server ¦ Bahan: 52 | 2012 |  |  |  |  | AKTIF
132050105043 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2013 | 1 | 1 | 0 | Sony | WXGA VPL-EW246 | LCD Projector/Infocus ¦ Bahan: 52 | 2013 |  |  |  |  | AKTIF
132050204001 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2013 | 1 | 3 | 0 | SANYO | 187 MR 1 PINTU | Lemari Es ¦ Bahan: 52 | 2013 |  |  |  |  | AKTIF
132070101022 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2013 | 2 | 3 | 0 | ACTOSTAR | LEMARI STERIL UV | Lemari Steriil | 2013 |  |  |  |  | AKTIF
132070102031 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2013 | 2 | 3 | 0 | DENTSPLY | APEX LOCATOR + ENDOMOTOR ROTARY + SMART PLUS | Boor Gigi | 2013 |  |  |  |  | AKTIF
132070102031 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2013 | 1 | 3 | 0 | OLYMPIA 570 | MIKROMOTOR BUR | Boor Gigi ¦ Bahan: 52 | 2013 |  |  |  |  | AKTIF
132070106001 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2013 | 1 | 3 | 0 | GSI TYMPSTAR | TYMPHANOMETRI Tympstar V2 | Ear Diagnosis Set ¦ Bahan: 52 | 2013 |  |  |  |  | AKTIF
132070112042 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2013 | 1 | 1 | 0 | Matrix |  | Tread Mill Treatment ¦ Bahan: 52 | 2013 |  |  |  |  | AKTIF
132070114001 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2013 | 2 | 1 | 0 | FUKUDA DENSHI | CARDIMAX FCP-7101 | Electrocardiograph | 2013 |  |  |  |  | AKTIF
132070114001 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2013 | 1 | 1 | 0 |  |  | Electrocardiograph ¦ Bahan: 52 | 2013 |  |  |  |  | AKTIF
132070114006 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2013 | 1 | 3 | 0 | POLAR |  | Heart Rate Monitor ¦ Bahan: 52 | 2013 |  |  |  |  | AKTIF
132070121024 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2013 | 1 | 3 | 0 | KAZAMA ENT | ENT UNIT | ENT Treatment Unit ¦ Bahan: 52 | 2013 |  |  |  |  | AKTIF
132070204001 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2013 | 1 | 1 | 0 | Matrix |  | Sepeda Statis ¦ Bahan: 52 | 2013 |  |  |  |  | AKTIF
132080111001 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2013 | 1 | 3 | 0 | HETTICH | ROTOFIX 32 A | Centrifuge (Alat Laboratorium Umum) ¦ Bahan: 52 | 2013 |  |  |  |  | AKTIF
132080111113 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2013 | 1 | 3 | 0 | GEA | + TERMOMETER | Refrigerator ¦ Bahan: 52 | 2013 |  |  |  |  | AKTIF
132100102001 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2013 | 6 | 3 | 0 | HP | INTEL CORE I5 3470 /20 | P.C Unit | 2013 |  |  |  |  | AKTIF
132100203003 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2013 | 6 | 1 | 0 | HP | LASERJET 1102 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2013 |  |  |  |  | AKTIF
132190103005 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2013 | 1 | 3 | 0 | TAKEI | REACTION PHYSICALFITNESS TEST | Peralatan Fitnes ¦ Bahan: 52 | 2013 |  |  |  |  | AKTIF
132070101133 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2013 | 2 | 1 | 0 | Suction Mobile |  | Suction Pump | 2013 |  |  |  |  | AKTIF
132090409112 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2013 | 2 | 3 | 0 | Autoclave Sterilisator |  | Autoclave, Omega Sterilising System | 2013 |  |  |  |  | AKTIF
132070102031 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2014 | 2 | 3 | 0 | PROPER PIXI | X SMART PLUS | Boor Gigi | 2014 |  |  |  |  | AKTIF
132070112013 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2014 | 1 | 1 | 0 | OG GIKEN | Audiotron EF150 | Electro Stimulation & Analgesia ¦ Bahan: 52 | 2014 |  |  |  |  | AKTIF
132070112030 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2014 | 1 | 1 | 0 | OG GIKEN | MICRO THERMY | Micro Wave Diathermy ¦ Bahan: 52 | 2014 |  |  |  |  | AKTIF
132070112036 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2014 | 1 | 1 | 0 | Matrix |  | Rowing Machine ¦ Bahan: 52 | 2014 |  |  |  |  | AKTIF
132070204001 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2014 | 5 | 1 | 0 | Matrix | R3X | Sepeda Statis | 2014 |  |  |  |  | AKTIF
132100102001 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2014 | 4 | 3 | 0 | HP | PAVILION SLIMLINE 400 PC SERIES -400 352d intel Core i5 | P.C Unit | 2014 |  |  |  |  | AKTIF
132190103010 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2014 | 5 | 1 | 0 | Matrix | T-7XE-04-C | Treadmill | 2014 |  |  |  |  | AKTIF
132190103011 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2014 | 1 | 3 | 0 | Matrix |  | Orbitrek ¦ Bahan: 52 | 2014 |  |  |  |  | AKTIF
132190103011 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2014 | 1 | 3 | 0 | Fit Plus |  | Orbitrek ¦ Bahan: 52 | 2014 |  |  |  |  | AKTIF
132190103015 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2014 | 3 | 3 | 0 | Fit Plus |  | Damble Set | 2014 |  |  |  |  | AKTIF
132190103015 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2014 | 4 | 3 | 0 | Fitplus | Fitness Equipment - Dumbell 4 kg | Damble Set | 2014 |  |  |  |  | AKTIF
132190103017 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2014 | 2 | 3 | 0 | Fit Plus |  | Rak Damble Set | 2014 |  |  |  |  | AKTIF
132050104001 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2015 | 2 | 3 | 0 | LION | Pintu Geser besi/metal | Lemari Besi/Metal | 2015 |  |  |  |  | AKTIF
132050104004 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2015 | 1 | 3 | 0 |  |  | Rak Kayu ¦ Bahan: 1 | 2015 |  |  |  |  | AKTIF
132050104005 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2015 | 12 | 3 | 0 | VIP | 4 LACI | Filing Cabinet Besi | 2015 |  |  |  |  | AKTIF
132050201017 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2015 | 4 | 3 | 0 | Costume | P240CMXL60CMXT75 | Meja Panjang | 2015 |  |  |  |  | AKTIF
132050204001 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2015 | 3 | 3 | 0 | TOSHIBA | GRN175 | Lemari Es | 2015 |  |  |  |  | AKTIF
132070101096 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2015 | 2 | 3 | 0 | BIP |  | Lemari Obat (Kaca) | 2015 |  |  |  |  | AKTIF
132070101154 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2015 | 1 | 3 | 0 | BIP |  | UV Sterilizer ¦ Bahan: 52 | 2015 |  |  |  |  | AKTIF
132070102002 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2015 | 1 | 3 | 0 | BELMONT |  | Dental Unit ¦ Bahan: 52 | 2015 |  |  |  |  | AKTIF
132070102036 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2015 | 2 | 3 | 0 | HAREUS |  | Cirto Jec | 2015 |  |  |  |  | AKTIF
132050104005 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2015 | 20 | 3 | 0 | Elite | Elite 2 Laci | Filing Cabinet Besi | 2015 |  |  |  |  | AKTIF
132050301006 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2015 | 5 | 3 | 0 | ALDEA | ALDEA 6 LACI | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 2015 |  |  |  |  | AKTIF
132050104001 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2016 | 6 | 3 | 0 | HARSHAW | LEMARI ARSIP PINTU GESER DENGAN KACA | Lemari Besi/Metal | 2016 |  |  |  |  | AKTIF
132050104002 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2016 | 1 | 3 | 0 | Costume | Uk 184 cm tinggi 151-200cm bahan kayu da kaca | Lemari Kayu ¦ Bahan: 1 | 2016 |  |  |  |  | AKTIF
132050104004 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2016 | 10 | 3 | 0 | Costume | 2000X2000X400 mm | Rak Kayu | 2016 |  |  |  |  | AKTIF
132050104005 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2016 | 4 | 3 | 0 | ELITE | 4 LACI | Filing Cabinet Besi | 2016 |  |  |  |  | AKTIF
132050104015 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2016 | 1 | 3 | 0 | SWAN | 202-50L | Locker ¦ Bahan: 52 | 2016 |  |  |  |  | AKTIF
132050105076 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2016 | 2 | 3 | 0 | Costume | Custom | Papan Nama Instansi | 2016 |  |  |  |  | AKTIF
132050201003 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2016 | 7 | 3 | 0 | Costume | COSTUME | Kursi Besi/Metal | 2016 |  |  |  |  | AKTIF
132050201003 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2016 | 8 | 3 | 0 | Marvel | 4S2A/BLACK | Kursi Besi/Metal | 2016 |  |  |  |  | AKTIF
132050201048 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2016 | 4 | 3 | 0 | INNOLA | S3 | Sofa | 2016 |  |  |  |  | AKTIF
132050204001 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2016 | 6 | 3 | 0 | TOSHIBA | GR-N155CI | Lemari Es | 2016 |  |  |  |  | AKTIF
132050303008 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2016 | 10 | 3 | 0 | INNOLA | SRS 06 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 2016 |  |  |  |  | AKTIF
132070101096 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2016 | 10 | 3 | 0 | MAK | 32902 | Lemari Obat (Kaca) | 2016 |  |  |  |  | AKTIF
132070102002 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2016 | 1 | 3 | 0 |  |  | Dental Unit ¦ Bahan: 52 | 2016 |  |  |  |  | AKTIF
132070102065 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2016 | 5 | 3 | 0 |  |  | Light Curing Unit | 2016 |  |  |  |  | AKTIF
132070102109 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2016 | 2 | 3 | 0 | SWAN | 202-50L,2 PK | Compresor Gigi | 2016 |  |  |  |  | AKTIF
132070105092 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2016 | 1 | 1 | 0 |  |  | Instrument Trolley, Stainless Steel | 2016 |  |  |  |  | AKTIF
132080141249 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2016 | 2 | 1 | 0 | APC | GXT3-3000RT230 | Stabilizer/UPS | 2016 |  |  |  |  | AKTIF
132100203003 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2016 | 1 | 1 | 0 | ZEBRA | GK420T-100120 | Printer (Peralatan Personal Komputer) ¦ Bahan: 52 | 2016 |  |  |  |  | AKTIF
132100203003 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2016 | 1 | 1 | 0 | HP | Laserjet Pro CP 1025 | Printer (Peralatan Personal Komputer) ¦ Bahan: 52 | 2016 |  |  |  |  | AKTIF
132020102003 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2016 | 1 | 1 | 0 | SUZUKI | APV GL | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) ¦ Bahan: 52 | 2016 |  |  |  |  | AKTIF
132020106001 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2016 | 1 | 1 | 0 | Toyota | Hiace Commuter Manual | Mobil Ambulance ¦ Bahan: 52 | 2016 |  |  |  |  | AKTIF
132050301008 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2016 | 30 | 3 | 0 | POLARIS | 3 LACI | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 2016 |  |  |  |  | AKTIF
132050301008 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2016 | 4 | 3 | 0 |  |  | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 2016 |  |  |  |  | AKTIF
132050105043 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2017 | 1 | 1 | 0 | Sony | SW630-3100 LUMENS PUTIH | LCD Projector/Infocus ¦ Bahan: 52 | 2017 |  |  |  |  | AKTIF
132070107034 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2017 | 1 | 1 | 0 | Huvitz | Hlm 7000 | Lensa Meter ¦ Bahan: 52 | 2017 |  |  |  |  | AKTIF
132070108030 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2017 | 1 | 1 | 0 | GE LOGIC SEVEN | LOGIC SEVEN EXPERT | Ultra Sono Graphy (USG) Internal Medicine ¦ Bahan: 52 | 2017 |  |  |  |  | AKTIF
132070122001 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2017 | 1 | 1 | 0 | EMS Swiss Dolorclast | EMS SA, CH-1260 | Electro Shock Therapy ¦ Bahan: 52 | 2017 |  |  |  |  | AKTIF
132100102001 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2017 | 10 | 3 | 0 | HP | Pavilion 510-p049d Intel Core i7 | P.C Unit | 2017 |  |  |  |  | AKTIF
132100102009 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2017 | 19 | 3 | 0 | SAMSUNG | S2 8.0 | Tablet PC | 2017 |  |  |  |  | AKTIF
132070101004 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2017 | 10 | 3 | 0 | MDF | 797 | Stetoscope (Alat Kedokteran Umum) | 2017 |  |  |  |  | AKTIF
132070102065 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2017 | 3 | 3 | 0 | MECTRON | Starlight Pro | Light Curing Unit | 2017 |  |  |  |  | AKTIF
132070101067 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2017 | 2 | 3 | 0 | TESENA | TSN 014 S-LED | Film Viewer | 2017 |  |  |  |  | AKTIF
132050204019 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2017 | 4 | 3 | 0 | Dometic | RCW-2 0.6L | Kotak Pendingin (Cooler Box) | 2017 |  |  |  |  | AKTIF
132070102109 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2017 | 6 | 3 | 0 | ABN | SC 25 | Compresor Gigi | 2017 |  |  |  |  | AKTIF
132070101065 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2017 | 10 | 3 | 0 | MAK | 34101 | Examination Table | 2017 |  |  |  |  | AKTIF
132070101138 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2017 | 10 | 3 | 0 | MAK | 36163 | Standar Infus | 2017 |  |  |  |  | AKTIF
132070105092 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2017 | 10 | 1 | 0 | MAK | 35101 | Instrument Trolley, Stainless Steel | 2017 |  |  |  |  | AKTIF
132070114016 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2017 | 2 | 1 | 0 | MAK | 31306 | Cardiac Chair | 2017 |  |  |  |  | AKTIF
132020104001 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2017 | 1 | 1 | 0 | YAMAHA | Jupiter Z1 | Sepeda Motor ¦ Bahan: 52 | 2017 |  |  |  |  | AKTIF
132070114001 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2017 | 3 | 1 | 0 | Fukuda Denshi | FX-8322 | Electrocardiograph | 2017 |  |  |  |  | AKTIF
132070102112 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2017 | 2 | 3 | 0 | Palodent | V3 | Matrix | 2017 |  |  |  |  | AKTIF
132070106094 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2017 | 15 | 1 | 0 | Riester | e-scope | Otoscope Halogen Lamp | 2017 |  |  |  |  | AKTIF
132050301008 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2017 | 18 | 3 | 0 | INNOLA | 3 LACI | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 2017 |  |  |  |  | AKTIF
132050104027 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2018 | 10 | 3 | 0 | MAK | 32902 | Lemari Kaca | 2018 |  |  |  |  | AKTIF
132070101001 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2018 | 4 | 3 | 0 | ELITECH | GET-80C | Sterilisator | 2018 |  |  |  |  | AKTIF
132070101005 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2018 | 2 | 3 | 0 | ERKA | E FLEX stand | Tensimeter | 2018 |  |  |  |  | AKTIF
132070101047 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2018 | 1 | 3 | 0 | Kubota | 4000 | Centrifuge (Alat Kedokteran Umum) ¦ Bahan: 52 | 2018 |  |  |  |  | AKTIF
132070101065 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2018 | 2 | 3 | 0 | PARAMOUNT | HI-LO | Examination Table | 2018 |  |  |  |  | AKTIF
132070102002 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2018 | 1 | 3 | 0 | Belmont |  | Dental Unit ¦ Bahan: 52 | 2018 |  |  |  |  | AKTIF
132070105008 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2018 | 1 | 3 | 0 | Rolan Dilation and curetage set |  | Curetage And Dilation Set | 2018 |  |  |  |  | AKTIF
132070105011 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2018 | 1 | 3 | 0 | MAK |  | Gynecological Examining Table ¦ Bahan: 52 | 2018 |  |  |  |  | AKTIF
132100102001 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2018 | 8 | 3 | 0 | HP | AIO 24 | P.C Unit | 2018 |  |  |  |  | AKTIF
132100102002 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2018 | 5 | 3 | 0 | Asus | A442UR-GA014T | Lap Top | 2018 |  |  |  |  | AKTIF
132100203003 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2018 | 17 | 1 | 0 | HP | Laser Jet Pro MPF M130 FN | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2018 |  |  |  |  | AKTIF
132100203003 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2018 | 1 | 1 | 0 | Brother | Touch PT-P950NW | Printer (Peralatan Personal Komputer) ¦ Bahan: 52 | 2018 |  |  |  |  | AKTIF
132070121010 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2018 | 1 | 3 | 0 | GE | SEER 1000 24 hrs | Blood Pressure Monitor (Alat Kedokteran Gawat Darurat) ¦ Bahan: 52 | 2018 |  |  |  |  | AKTIF
132020103002 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2018 | 1 | 1 | 0 | Nissan | FRONTIER / NAVARA 2.5 VL | Pick Up | 2018 |  |  |  |  | AKTIF
132090409169 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2018 | 1 | 3 | 0 | ACCUVEIN | AV400 | Portable Infra Red Viewer ¦ Bahan: 52 | 2018 |  |  |  |  | AKTIF
132050105076 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2018 | 1 | 3 | 0 | Backdrop Logo | Costume | Papan Nama Instansi | 2018 |  |  |  |  | AKTIF
132050201014 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2018 | 1 | 3 | 0 | Meja Resepsionis | Costume | Meja Resepsionis | 2018 |  |  |  |  | AKTIF
132070101018 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2018 | 1 | 3 | 0 | Costume | Dental Cabinet | Instrumen Cabinet | 2018 |  |  |  |  | AKTIF
132070101065 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2019 | 4 | 3 | 0 | PARAMOUNT | HI-LO | Examination Table | 2019 |  |  |  |  | AKTIF
132070107035 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2019 | 1 | 1 | 0 | INAMI | K-350 | Trial Lens & Frame Set ¦ Bahan: 52 | 2019 |  |  |  |  | AKTIF
132050104003 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2019 | 6 | 3 | 0 | DACHANG SHELVING | DC-50 2000 STATER | Rak Besi | 2019 |  |  |  |  | AKTIF
132050307007 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2019 | 1 | 3 | 0 | datascrip | Mekanik s611-MB | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis ¦ Bahan: 52 | 2019 |  |  |  |  | AKTIF
132070101096 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2019 | 2 | 3 | 0 | MAK | 32092 | Lemari Obat (Kaca) | 2019 |  |  |  |  | AKTIF
132080141249 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2019 | 4 | 1 | 0 | APC | SMT3000RM12 U | Stabilizer/UPS | 2019 |  |  |  |  | AKTIF
132050201006 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2019 | 7 | 3 | 0 | BARTEC | 4 SEAT AP | Bangku Panjang Besi/Metal | 2019 |  |  |  |  | AKTIF
132100203003 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2019 | 1 | 1 | 0 | HP | OFFICEJET 7612 | Printer (Peralatan Personal Komputer) ¦ Bahan: 52 | 2019 |  |  |  |  | AKTIF
132070101096 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2019 | 1 | 3 | 0 | Karixa | KA 25-02B | Lemari Obat (Kaca) ¦ Bahan: 52 | 2019 |  |  |  |  | AKTIF
132050206007 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2019 | 1 | 1 | 0 | auBern | BE-15CX | Loudspeaker ¦ Bahan: 52 | 2019 |  |  |  |  | AKTIF
132070102002 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2019 | 3 | 3 | 0 | BELMONT | CLESTAE III | Dental Unit | 2019 |  |  |  |  | AKTIF
132100102001 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2019 | 7 | 3 | 0 | HP AIO | 200 G3 (4FV36PA) | P.C Unit | 2019 |  |  |  |  | AKTIF
132070102110 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2019 | 1 | 3 | 0 | NSK | VARIOUS 570 | Scaller ¦ Bahan: 52 | 2019 |  |  |  |  | AKTIF
132070105088 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2019 | 1 | 3 | 0 | RUDOLF | GYNECOLOGY | Gynecology Examination Set ¦ Bahan: 52 | 2019 |  |  |  |  | AKTIF
132190103005 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2019 | 2 | 3 | 0 | Costume | COSTUME | Peralatan Fitnes | 2019 |  |  |  |  | AKTIF
132050201032 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2019 | 5 | 3 | 0 | STRAMM | NG 160 | Kursi Putar | 2019 |  |  |  |  | AKTIF
132070105055 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2019 | 1 | 1 | 0 | PHILIPS | AVALON FM30 | Cardiotocography ¦ Bahan: 52 | 2019 |  |  |  |  | AKTIF
132050303008 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2019 | 15 | 3 | 0 | STRAMM | GAR SYNCH | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 2019 |  |  |  |  | AKTIF
132080705035 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2019 | 2 | 1 | 0 | FRIMED | FRIMED Lab & Pharmaceutical Refrigerator Type FS 1 | Refrigerator/Freezer | 2019 |  |  |  |  | AKTIF
132070112036 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2019 | 1 | 1 | 0 |  |  | Rowing Machine ¦ Bahan: 52 | 2019 |  |  |  |  | AKTIF
132100102002 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2019 | 17 | 3 | 0 | HP | 14-cm0077au Ryzen5-2500U 4 GB 1TB + 128 SSD | Lap Top | 2019 |  |  |  |  | AKTIF
132070114032 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2019 | 1 | 1 | 0 | GE HEALTCARE | SEER 1000 | Holter Monitor ¦ Bahan: 52 | 2019 |  |  |  |  | AKTIF
132050104001 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2019 | 5 | 3 | 0 | Poly Medica | Lemari Narkotika Kecil - 046 LNK | Lemari Besi/Metal | 2019 |  |  |  |  | AKTIF
132070101028 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2019 | 1 | 3 | 0 | TUTNAUER | Sterilizer 23 L Hot Cycle | Autoclave Table ¦ Bahan: 52 | 2019 |  |  |  |  | AKTIF
132070101050 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2020 | 1 | 1 | 0 | PI | PICO | Co2 Analyzer (Alat Kedokteran Umum) ¦ Bahan: 52 | 2020 |  |  |  |  | AKTIF
132080406039 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2020 | 19 | 3 | 0 | RoHS | HP-980B | Infrared Thermometer | 2020 |  |  |  |  | AKTIF
132070101028 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2020 | 4 | 3 | 0 | Tuttnauer | Autoclave 2540 MK | Autoclave Table | 2020 |  |  |  |  | AKTIF
132070119070 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2020 | 22 | 1 | 0 | Omron | HBP-1120 | Blood Presure Meter/Tensimeter | 2020 |  |  |  |  | AKTIF
132070121042 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2020 | 1 | 3 | 0 | Gea | YDC / 3D | Patient Strecher ¦ Bahan: 52 | 2020 |  |  |  |  | AKTIF
132090409126 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2020 | 8 | 1 | 0 | Sansio | SAN-108F | Chest Freezer | 2020 |  |  |  |  | AKTIF
132070101065 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2020 | 1 | 3 | 0 | Paramount | Shima Hi-Lo | Examination Table ¦ Bahan: 52 | 2020 |  |  |  |  | AKTIF
132050105012 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2020 | 1 | 1 | 0 | FingerSpot | Revo wf-205 BNC | Mesin Absensi ¦ Bahan: 52 | 2020 |  |  |  |  | AKTIF
132070102065 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2020 | 1 | 3 | 0 | MECTRON | Starlight Pro | Light Curing Unit ¦ Bahan: 52 | 2020 |  |  |  |  | AKTIF
132070101118 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2020 | 5 | 3 | 0 | FamilyDr. | FS10I | Pulse Oximeter | 2020 |  |  |  |  | AKTIF
132080111013 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2020 | 2 | 1 | 0 | APM | Neraca Halus + Lemari Capasitas 25 Mg - 50 Gram | Timbangan/Neraca | 2020 |  |  |  |  | AKTIF
132070101049 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2021 | 5 | 3 | 0 | Yuwell | YT-1 | Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum) | 2021 |  |  |  |  | AKTIF
132070115015 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2021 | 1 | 1 | 0 | Carestream | Dryview 5950 Lazer Imager | Radiology Unit (Rongent) ¦ Bahan: 52 | 2021 |  |  |  |  | AKTIF
132050104001 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2021 | 1 | 3 | 0 | POLY MEDICAL | POLY 046-LNK | Lemari Besi/Metal | 2021 |  |  |  |  | AKTIF
132050104015 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2021 | 1 | 3 | 0 | INFORMA | 5 Pintu warna coklat | Locker | 2021 |  |  |  |  | AKTIF
132050206007 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2022 | 3 | 1 | 0 | AUBERN | BE-12CX | Loudspeaker | 2022 |  |  |  |  | AKTIF
132070101005 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2022 | 4 | 3 | 0 | OMRON | HEM-6232T | Tensimeter | 2022 |  |  |  |  | AKTIF
132070205018 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2022 | 1 | 1 | 0 | OMRON | Karada Scan HBF-375 | Timbangan Badan (Alat Kesehatan Umum Lain) ¦ Bahan: 52 | 2022 |  |  |  |  | AKTIF
132050105012 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2022 | 1 | 1 | 0 | FingerSpot | Revo WF 206BNC | Mesin Absensi ¦ Bahan: 52 | 2022 |  |  |  |  | AKTIF
132100102001 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2022 | 2 | 3 | 0 | Axioo | MyPC ONEPRO K5 8N5 | P.C Unit | 2022 |  |  |  |  | AKTIF
132070126009 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2022 | 10 | 3 | 0 | Endo | EI-PO | Pulse Oxymeter | 2022 |  |  |  |  | AKTIF
132070101009 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2022 | 1 | 3 | 0 | OMRON | Karada Scan HBF-375 | Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum) ¦ Bahan: 52 | 2022 |  |  |  |  | AKTIF
132080501023 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2023 | 1 | 3 | 0 | TANITA | MC 780 MA S | Total Body Monitor ¦ Bahan: 52 | 2023 | 2 |  |  |  | AKTIF
132070101028 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2023 | 1 | 3 | 0 | Medtech | MD 25 L | Autoclave Table ¦ Bahan: 52 | 2023 |  |  |  |  | AKTIF
132070112036 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2023 | 2 | 1 | 0 | MATRIX | ROWER 2 | Rowing Machine | 2023 |  |  |  |  | AKTIF
132100102002 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2023 | 1 | 3 | 0 | ZYREX | SKY 232 | Lap Top ¦ Bahan: 52 | 2023 |  |  |  |  | AKTIF
132070101005 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2023 | 1 | 3 | 0 | RGB Medical | BMP 002 | Tensimeter ¦ Bahan: 52 | 2023 |  |  |  |  | AKTIF
132070102002 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2023 | 1 | 3 | 0 | ANDINI | FORTUNA PREMIUM | Dental Unit ¦ Bahan: 52 | 2023 |  |  |  |  | AKTIF
132070108065 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2023 | 24 | 3 | 0 | Heart Line | Aselsan | Defibrilator | 2023 |  |  |  |  | AKTIF
132080155005 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2023 | 1 | 1 | 0 | Sysmex | XN-550 - P | Chemistry Analyzer ¦ Bahan: 52 | 2023 |  |  |  |  | AKTIF
132050205008 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2023 | 1 | 3 | 0 | Costume | Costume | Kitchen Set ¦ Bahan: 52 | 2023 |  |  |  |  | AKTIF
132070101005 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2023 | 1 | 3 | 0 | BPM PRO | BPM PRO | Tensimeter ¦ Bahan: 52 | 2023 |  |  |  |  | AKTIF
132050204001 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2023 | 1 | 3 | 0 | LG | LG 272L dua pintu | Lemari Es ¦ Bahan: 52 | 2023 |  |  |  |  | AKTIF
132090409126 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2023 | 3 | 1 | 0 | POLYTRON | PCF 118 100L | Chest Freezer | 2023 |  |  |  |  | AKTIF
132070101096 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2023 | 1 | 3 | 0 | Poly Medical | Poly | Lemari Obat (Kaca) ¦ Bahan: 52 | 2023 |  |  |  |  | AKTIF
132070101009 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2023 | 9 | 3 | 0 | TESENA | TSN 9806 WHS | Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum) | 2023 |  |  |  |  | AKTIF
132070101028 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2023 | 1 | 3 | 0 | MEDTROMED | MD-16L | Autoclave Table ¦ Bahan: 52 | 2023 |  |  |  |  | AKTIF
132070112013 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2023 | 2 | 1 | 0 | KMG | KM-2500T | Electro Stimulation & Analgesia | 2023 |  |  |  |  | AKTIF
132100102001 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2023 | 2 | 3 | 0 | Zyrex | AIO PC DISCOVERY BF24 2215-8S5 | P.C Unit | 2023 |  |  |  |  | AKTIF
132050206038 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2024 | 3 | 3 | 0 | Polytron | PWC 778 XUV | Dispenser | 2024 |  |  |  |  | AKTIF
132100102001 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2024 | 13 | 3 | 0 | Axioo | One Pro K5-24 (8N5) - AIO | P.C Unit | 2024 |  |  |  |  | AKTIF
132070101028 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2024 | 3 | 3 | 0 | MEDTROMED | MD-16L | Autoclave Table | 2024 |  |  |  |  | AKTIF
132050206002 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2024 | 6 | 1 | 0 | LG | UHD 4K 43 INCH 43UQ751C | Televisi | 2024 |  |  |  |  | AKTIF
132070114001 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2024 | 2 | 1 | 0 | ENDO | EI-ECG12Ch | Electrocardiograph | 2024 |  |  |  |  | AKTIF
132050201006 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2024 | 4 | 3 | 0 | Fantoni | 4 Seat dudukan busa dan sandaran busa | Bangku Panjang Besi/Metal | 2024 |  |  |  |  | AKTIF
132070101005 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2024 | 1 | 3 | 0 | RGB Medical | BMP 002 | Tensimeter ¦ Bahan: 52 | 2024 |  |  |  |  | AKTIF
132070101065 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2024 | 3 | 3 | 0 | MAK | Lovina Manual Bed - 3 Cranks MB433 | Examination Table | 2024 |  |  |  |  | AKTIF
132070105011 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2024 | 1 | 3 | 0 | MAK | Electric Gynaecolog Table 34207 | Gynecological Examining Table ¦ Bahan: 52 | 2024 |  |  |  |  | AKTIF
132050201032 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2024 | 2 | 3 | 0 | Elkana | EL 400 T | Kursi Putar | 2024 | 2 |  |  |  | AKTIF
132050206002 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2024 | 1 | 1 | 0 | Panasonic | TH-43H400G 43 Inch | Televisi ¦ Bahan: 52 | 2024 | 2 |  |  |  | AKTIF
132070101096 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2024 | 5 | 3 | 0 | KIYORA | AD - G08 | Lemari Obat (Kaca) | 2024 |  |  |  |  | AKTIF
132070105081 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2024 | 2 | 3 | 0 | Shintech | SH-FDD200 | Dopler (Fetal Heart Sound Detector) | 2024 |  |  |  |  | AKTIF
132050105048 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2024 | 1 | 1 | 0 | Time Tech | AC5 | Acces Control System ¦ Bahan: 52 | 2024 |  |  |  |  | AKTIF
132070102002 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2024 | 1 | 3 | 0 | ANDINI | ASANA PRO | Dental Unit ¦ Bahan: 52 | 2024 |  |  |  |  | AKTIF
132050104027 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2024 | 3 | 3 | 0 | INSPERRA | 2 Pintu Sliding Kaca | Lemari Kaca | 2024 |  |  |  |  | AKTIF
132070112043 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2024 | 1 | 1 | 0 | Hanil | Cryo Jet | Ultra Saound Theraphy ¦ Bahan: 52 | 2024 |  |  |  |  | AKTIF
132050105075 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2024 | 1 | 1 | 0 | BCOMP | KIOSK DIGITAL TEKINDO KIDITEK 32022024 | Mesin Antrian ¦ Bahan: 52 | 2024 |  |  |  |  | AKTIF
132100203003 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2024 | 9 | 1 | 0 | EPSON | Ecotank L3250 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2024 |  |  |  |  | AKTIF
132070114023 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2024 | 1 | 1 | 0 | Philips | Affiniti 50 | Echo Cardiograph System ¦ Bahan: 52 | 2024 |  |  |  |  | AKTIF
132070107033 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2024 | 1 | 3 | 0 | ZEISS | SL 220 | Slit Lamp (Alat Kedokteran Mata) ¦ Bahan: 52 | 2024 |  |  |  |  | AKTIF
132080155005 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2024 | 1 | 1 | 0 | Mindray | BS-240Pro | Chemistry Analyzer ¦ Bahan: 52 | 2024 |  |  |  |  | AKTIF
132070114008 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2024 | 1 | 3 | 0 | Suntech | Tango M2 Stress Test Monitor | Blood Pressure Monitor (Alat Kedokteran Jantung) ¦ Bahan: 52 | 2024 |  |  |  |  | AKTIF
132070114030 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2024 | 1 | 1 | 0 | GE | T2100-ST2 | Exercise Treadmil Test ¦ Bahan: 52 | 2024 |  |  |  |  | AKTIF
132070114008 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2024 | 1 | 3 | 0 | GE | Tonoport VI | Blood Pressure Monitor (Alat Kedokteran Jantung) ¦ Bahan: 52 | 2024 |  |  |  |  | AKTIF
132070106058 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2024 | 1 | 3 | 0 | Karl Storz | Image 1 S | Endoscopy Set ¦ Bahan: 52 | 2024 |  |  |  |  | AKTIF
132080202009 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2024 | 1 | 3 | 0 | LogTag | TRID30-7R | Temperatur Recorder ¦ Bahan: 52 | 2024 |  |  |  |  | AKTIF
132050206038 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2024 | 1 | 3 | 0 | Sanex | D-388 | Dispenser ¦ Bahan: 52 | 2024 |  |  |  |  | AKTIF
132070108065 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2025 | 2 | 3 | 0 | ASELSAN | HEARTLINE | Defibrilator | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132070114001 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2025 | 13 | 1 | 0 | ENDO | EI-ECG12Ch | Electrocardiograph | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132190103005 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2025 | 3 | 3 | 0 | NAUTILUS | LNL Dual Adjustable Pulley (Cable Machine) | Peralatan Fitnes | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132190103005 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2025 | 1 | 3 | 0 | ABS | Standing AB Twist (LNL Rotary Torso) | Peralatan Fitnes ¦ Bahan: 52 | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132190103005 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2025 | 4 | 3 | 0 | YANRE | Selectorized Biceps/Triceps | Peralatan Fitnes | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132190103005 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2025 | 2 | 3 | 0 | SKELCORE | Skelcore Pro Series Seated ISO Chest Press Plate | Peralatan Fitnes | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132190103016 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2025 | 1 | 3 | 0 | MX SELECT | MX100 (Adjustable Barbell / Curl Bar System) | Barble Set ¦ Bahan: 52 | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132190103017 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2025 | 1 | 3 | 0 | YANRE | Kettlebell Rack 2 Susun | Rak Damble Set | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132070107045 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2025 | 1 | 3 | 0 | CANON | TX-20P | Tonometer ¦ Bahan: 52 | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132060101097 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2025 | 1 | 1 | 0 | ONESIA | Portable Speaker F-Series 15 Inch | Speaker Portable ¦ Bahan: 52 | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132100102001 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2025 | 24 | 3 | 0 | ACER | ACER Veriton M VM-0033 Core i7 16GB 256 GB SSD1TB | P.C Unit | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132100102002 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2025 | 1 | 3 | 0 | ACER | ACER NITRO ANX-0001 i9 12900H | Lap Top ¦ Bahan: 52 | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132100203008 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2025 | 17 | 1 | 0 | XP-PEN | CT430 DECO FUN XS (Pen Tab) | Digitizer (Peralatan Personal Komputer) | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132080155040 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2025 | 1 | 1 | 0 | Zybio | U3600 | Mesin Analisa Urine (Urine Analizyer) ¦ Bahan: 52 | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132070106006 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2025 | 1 | 1 | 0 | Sibelmed | Duo AOM with Camber | Audiometer (Alat Kedokteran Tht) ¦ Bahan: 52 | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132050206038 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2025 | 5 | 3 | 0 | Panasonic | NY-WDB73MAK 2 | Dispenser | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132070120001 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2025 | 1 | 3 | 0 | HEINE | DELTA 30 | Dermatology Laser ¦ Bahan: 52 | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132050104015 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2025 | 16 | 3 | 0 | Uno | 6 Pintu | Locker | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132050105010 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2025 | 1 | 1 | 0 | Kozure | KS-9600C | Alat Penghancur Kertas ¦ Bahan: 52 | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132050105052 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2025 | 1 | 1 | 0 | ZKT Eco | TS1200 | Pintu Elektrik (yang Memakai Akses) ¦ Bahan: 52 | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132070102002 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2025 | 4 | 3 | 0 | Terra 1 | Premium 3 | Dental Unit | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132050105012 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2025 | 14 | 1 | 0 | MVERI | MVERI-600-60 MESIN ABSENSI (SIDIK JARI, WAJAH, KAR | Mesin Absensi | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132070107058 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2025 | 1 | 1 | 0 | UNICOS | RT-15B, UDR 800A, URK 800A, ULC 900 | Compact Refraction Unit ¦ Bahan: 52 | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132050204001 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2025 | 1 | 3 | 0 | POLYTRON | Belleza Varia 170 Liter PRA 17DMY - 1 Pintu | Lemari Es ¦ Bahan: 52 | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132070101028 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2025 | 4 | 3 | 0 | Davina | DAVA - 18 LB | Autoclave Table | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132080115048 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2025 | 1 | 1 | 0 | Boditech | iCHROMA II | Viewer (Alat Laboratorium Immunologi) ¦ Bahan: 52 | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132070107028 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2025 | 1 | 1 | 0 | HEINE | Omega 600 | Opthalmoscope Binocyular Indirect Vision ¦ Bahan: 52 | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132070105119 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2025 | 1 | 1 | 0 | GE | LOGIQ Totus HDU with 2 Probes | U S G For Obsgyn ¦ Bahan: 52 | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132070101107 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2025 | 1 | 3 | 0 | OKAKU | TEKNO 100 | Operating Lamp ¦ Bahan: 52 | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132050104001 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2025 | 1 | 3 | 0 | Lokal | Lemari Narkotika dgn pintu luar dan pintu dalam | Lemari Besi/Metal | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132050206002 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2025 | 1 | 1 | 0 | LG | LG UHD Signage 43UT801C + STANDING BRACKET | Televisi ¦ Bahan: 52 | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132070101096 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2025 | 7 | 3 | 0 | EXA Global Nusantara | 4 Pintu | Lemari Obat (Kaca) | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132080702056 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2025 | 1 | 1 | 0 | Sharp | FP-F30Y-H | Air Purifier ¦ Bahan: 52 | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132070105081 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2025 | 2 | 3 | 0 | Onemed | Ultrasonic Fetal Doppler | Dopler (Fetal Heart Sound Detector) | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132060101002 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2025 | 1 | 1 | 0 | Hardwell | MPX 8 PRO | Audio Mixing Portable ¦ Bahan: 52 | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132060102133 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2025 | 6 | 1 | 0 | Onesia | Desktop Monitor 21.5inch | LCD Monitor | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132070101005 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2025 | 3 | 3 | 0 | Shintech | SH-07C Sphygmomanometer | Tensimeter | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132070101038 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2025 | 1 | 3 | 0 | Shintech | SH-PM7 | Bed Side Monitor ¦ Bahan: 52 | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132070101065 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2025 | 3 | 3 | 0 | ZELOS | EMERALD BED 3 CRANK+MATRAS FOAM | Examination Table | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132070101118 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2025 | 3 | 3 | 0 | Shintech | SH60D1 | Pulse Oximeter | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132070101126 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2025 | 3 | 3 | 0 | ZELOS | Wheel Chair Stainless Steel | Kursi Dorong | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132070104071 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2025 | 2 | 3 | 0 | TESENA | TESENA 012 B Emergency Trolley (3 Laci 2 Pintu) | Emergency Trolley | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132010110015 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2025 | 1 | 1 | 0 | KRISBOW | PRHPN2068 | Hand Palet Truck ¦ Bahan: 52 | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132050206098 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2025 | 2 | 3 | 0 | Lokal | Troli Linen dengan pintu | Troli Barang | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132070108065 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2025 | 1 | 3 | 0 | ZOLL | M2 Base Unit with Noninvasive Pacing and SpO2 | Defibrilator ¦ Bahan: 52 | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132070105011 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2025 | 1 | 3 | 0 | MAK | MAK 34207 | Gynecological Examining Table ¦ Bahan: 52 | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132080111002 | 1 | 1 |  | ASET | ALKES | 2025 | 1 | 3 | 0 | FAITHFUL | DK-2000-IIIL | Water Bath (Alat Laboratorium Umum) ¦ Bahan: 52 | 2025 |  |  |  |  | AKTIF
132050201014 | 1 | 1 |  | ASET | NON ALKES | 2025 | 1 | 3 | 0 | Lokal | 4meter dengan 1 pintu | Meja Resepsionis ¦ Bahan: 52 | 2025 |  |  |  |  | AKTIF

## petunjuk
Sumber: e:\laragon\www\sipeni_v1\database\seeders\data\KIB B.xlsx | Sheet sumber: KIBB_00032_PUSAT_PELAYANAN_KESE | jenis_inventory = ASET | id_data_barang = kode KOBAR (importer resolve ke ID master) | id_gudang=1, id_anggaran=1 | tahun_anggaran 2000–2100; tahun historis KIB di tahun_produksi | Total baris: 356. Dilewati sumber: 1. Digabung: 799. | ALKES=228, NON ALKES=128. | Agregasi: KOBAR + merk + tahun pembelian + harga_satuan (harga beda → baris terpisah). | Dibuat: 2026-07-20T10:24:22 | Script: scripts/convert_kib_b_to_inventory_import.py